## Sconto oneri
DETERMINAZIONE DELLA ALIQUOTA DI SCONTO COMPLESSIVA
ISTRUZIONI PER L'USO Compilare solo le celle di colore azzurro. Inserire il valore della SUL totale relativa all'intervento. Inserire nella colonna SUMI la superficie massima sulla quale è potenzialmente ottenibile l'incentivo, che in alcuni casi potrà essere inferiore alla SUL (ad esempio nel requisito n. 3, "illuminazione naturale" sono esclusi dalla SUL gli ambienti di servizio come i bagni, corridoi, ripostigli, cantine, garage, locali tecnici). Nella colonna SUR inserire le superfici sulle quali è stata effettivamente rispettato il requisito. Nella colonna "punteggio ottenuto in base alla SUR" verrà automaticamente calcolato il punteggio, pesato percentualmente in base al rapporto SUR/SUMI. Il punteggio totale massimo conseguibile è pari a 50 punti.
Superficie Utile Lorda - SUL TOTALE [mq]
Opzione | Requisito | Specifiche requisito | Punteggio max da Allegato | SUMI Superficie massima sulla quale è ottenibile l'incentivo [mq] SUMI ≤ SUL | SUR Superficie di riferimento per calcolo sconto [mq] SUR ≤ SUMI | Punteggio ottenuto in base alla SUR | Rapporto
NO | REQUISITO 1 - Isolamento termico | Livello 1 | 8 |  |  | 0
NO |  | Livello 2 | 12 |  |  | 0
0
|  |  |  | Ok | Ok
NO | REQUISITO 2 - Inerzia termica dell'involucro edilizio (sfasamento dell'onda termica) | Livello 1 | 4 |  |  | 0
NO |  | Livello 2 | 6 |  |  | 0
0
|  |  |  | Ok | Ok
NO | REQUISITO 3 - Coperture a verde | Se verificato | 5 |  |  | 0
0
|  |  |  | Ok | Ok
NO | REQUISITO 4 - Illuminazione naturale | FLD > 3% | 3 |  |  | 0
NO |  | FLD > 4% | 5 |  |  | 0
0
|  |  |  | Ok | Ok
NO | REQUISITO 5 - Ombreggiamento estivo | Solo ombreggiamento estivo | 7 |  |  | 0
NO |  | Ombreggiamento estivo e irraggiamento invernale | 10 |  |  | 0
0
|  |  |  | Ok | Ok
NO | REQUISITO 6 - Apporti solari attivi e passivi | Se verificato | 5 |  |  | 0
0
|  |  |  | Ok | Ok
NO | REQUISITO 7 - Tecniche di raffrescamento naturale | Copertura > 40% del fabbisogno di raffrescamento | 3 |  |  | 0
NO |  | Copertura > 70% del fabbisogno di raffrescamento | 5 |  |  | 0
NO |  | Copertura > 90% del fabbisogno di raffrescamento | 6 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | Ok | Ok
NO | REQUISITO 8 - Ventilazione meccanica | Semplice flusso igroregolata | 5 |  |  | 0
NO |  | Doppio flusso centralizzato h > 60% | 7 |  |  | 0
NO |  | Doppio flusso singolo/centralizzato h > 85-75% Sistemi compatti a doppio flusso h > 75% | 9 |  |  | 0
0
|  |  |  | Ok | Ok
NO | REQUISITO 9 - Sistemi radianti | Se verificato | 3 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | Ok | Ok
NO | REQUISITO 10 - Impianto centralizzato | Se verificato | 1 |  |  | 0
0
|  |  |  | Ok | Ok
NO | REQUISITO 11 - Pompe di calore ad alta efficienza | Pompe di calore ad alta efficienza | 5 |  |  | 0
NO |  | Pompe di calore alta eff. abbinate a impianto PV | 10 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | Ok | Ok
NO | REQUISITO 12 - Inerzia termica delle strutture edilizie (capacità termica) | Livello 1 | 4 |  |  | 0
NO |  | Livello 2 | 6 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | Ok | Ok
NO | Sinergia sistemi radianti (scheda 9) - Pompe di calore ad alta efficienza (scheda 11) |  | 2 |  |  | 0
NO | Sinergia tecniche di raffrescamento naturale (scheda 7) - Inerzia termica delle strutture edilizie (scheda 12) |  | 2 |  |  | 0
Punteggio totale conseguibile (max ammissibile per sconto oneri: 50 punti) | [5 empty] | 0
Punteggio totale conseguito (% di riduzione degli oneri concessori) | [5 empty] | 0
Note on B12: Sinergie: Il requisito si intende soddisfatto esclusivamente se risultano contemporaneamente soddisfatti il requisito n. 1 relativo all'isolamento termico dell'involucro edilizio e il requisito n. 5, limitatamente all'ombreggiamento estivo delle superfici trasparenti.
Note on B19: Sinergie: Il requisito si intende soddisfatto esclusivamente se risulta contemporaneamente soddisfatto il requisito n. 5 relativo all'ombreggiamento estivo delle superfici trasparenti.
Note on B46: Sinergie: Il requisito si intende soddisfatto soltanto se la pompa di calore viene installata in un edificio che soddisfa contemporaneamente il requisito n.1 relativo all'isolamento termico dell'involucro edilizio. L'edificio deve essere dotato di impianto termico centralizzato.
Note on B50: Sinergie: il requisito si intende soddisfatto esclusivamente se risulta contemporaneamente soddisfatto il requisito n. 1 relativo all'isolamento termico dell'involucro edilizio. L'incentivo relativo a tale requisito non è cumulabile con l'incentivo inerente il requisito n. 2 relativo all'inerzia termica dell'involucro edilizio (sfasamento dell'onda termica)
Note on B43: Tale requisito si applica esclusivamente per gli interventi edilizi con meno di 5 unità abitative
Note on B23: Verificare l'applicabilità dell'incentivo relativo a tale requisito in riferimento agli obblighi normativi vigenti sull'ombreggiamento (vedi scheda)